伊顿太阳能解决方案 (2016版)
太阳能光伏发电应用
�����之电路保护产品
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]Powering Business Worldwide




航空
卡车
全球商业动力之源
电气
在配电、电能质量、控制及自动
化、以及电力监控产品方面全球领
先。伊顿拥有全面的电力及工程服
务团队，以应对全球电力系统的需
求，包括世界各地的工业、机构、
政府、公共设施、信息技术和原始
设备制造商。
了解伊顿 – 动力管理领域的领导者
宇航
伊顿始建于1911年，最初是小型的卡车部件供应商，百余年来，伊顿不断取得进展，现
在，作为一家多元化动力管理公司，伊顿2016年销售额达到197亿美元，员工总数为9.5
万人，客户遍及175余个国家。每天，伊顿都在帮助世界各地的公司管理动力，使其发挥
更大的作用，同时消耗更少的能源。
全球领先的商业及军用航空和航天
产品的供应商。提供广泛的技术组
合，包括液压系统、燃油系统、运
动控制系统、推进子系统、座舱控
制和显示以及流体健康监控系统。
我们的产品提高了燃油经济性、飞
机的性能、可靠及安全。
伊顿创新的产品、解决方案及技术旨在
帮助客户管理动力、节约资源，同时更
有效、更安全、更可持续性地工作。我
们经过整合的多元化业务战略确保伊顿
公司始终保持行业领先的地位。
卡车
在设计、生产和销售全系列的中型
及重型商用车传动系统和部件方面
居于领先地位。并且伊顿还使用
“Roadranger”品牌销售润滑剂、
安全产品及服务工具。伊顿的混合
动力系统在商用车辆可替代能源领
域居于全球领先地位，为公司赢得
了的声誉。
1
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]Powering Business Worldwide




电气
汽车
液压
可持续发展的
商业动力
汽车
伊顿的汽车部件有助于车辆减少排
放和燃料消耗、提高家用、商业汽
车及轻型卡车的稳定性和性能。主
要产品包括发动机气门和气门驱动
元件、传送及发动机控制、增压
器、锁定及防滑差速器、气缸盖、
流体连接件、车身模具及阻流板。
可持续性发展 – 降低对全球环境的不良影响
液压
可持续性发展意味着既满足当今社会的需求，又不会影响未来人类社会的需求或选择。这
一原则成为我们设计及制作的核心理念，指导着我们在世界各地的活动。我们承诺降低自
身的生态足迹，包括采用范围广泛的绿色技术、产品及服务，帮助我们的客户更高效地使
用电力，同时又减少对环境的影响。
全球领先的制造商，为运输及工业
应用提供可靠且高效的液压系统和
元件。市场包括农业、建筑、采
矿、林业、公用设施、材料处理、
土方工作、卡车及公共汽车、机
床、制模、原生金属、汽车、发
电、港口机械及娱乐业。
伊顿以其坚定的商业道德规范，获得了
全世界的认可。例如，伊顿自2007年起
连续9年被道德村协会(Ethisphere Insti-
tute) 评为“全球最具商业道德企业” 之
一。
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
2
[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]NI/ WORLD'S MAST
-

aETHI
& COMPANIES

WV W.CTHES PHERE. oM




[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]An



[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]Green



[image: image17.jpg]Solution



[image: image18.jpg]



实现可持续能源供应至关重要的一步
太阳造就了地球上的万
最新的中国可再生能源发展
●
物 生 长 。 做 为 一 种 能
源，它取之不尽、用之
不 竭 。 开 发 利 用 太 阳
能，使之成为能源体系
中重要的替代能源可以
说是人类能源战略上的
终极理想。
分析报告指出，得益于原料
和资材成本的降低以及国家
的扶植政策，中国未来5-10
年，光伏发电装机容量年复
合增长率将达35%以上，位
居世界第一。原先设定的
2015年达到21GW的目标已
增至35GW，2020年50GW
的目标可能也会再提高。
为了实现全球气候和能源利用
的目标，并由于各地核电站事
故的影响，太阳能的重要性日
益凸显。太阳能整体行业链也
日趋完善——从发电站、大型
商业应用到小型商业应用乃至
民用各个层面。
对于太阳能发电设备的制造商
而言，选择可靠、安全、高效
的元器件是打造优质光伏产品
的基础，因为光伏系统往往需
要常年不间断地保持高效工
作，并符合最高的质量标准。
为了满足这些要求，高质量并
耐用的产品以及长期的服务支
持往往成为您选择元器件供应
商的普遍标准。
你知道吗？
一座7.4兆瓦总发电量的太
●
阳能发电系统每年可以发电
730万度，满足大约1,800
户家庭的用电需求。
现在，让我们看看伊顿的解决
方案如何满足这些要求吧。
中国是目前世界最大的太阳
●
能光伏产品生产国。根据中
国能源局的最新发布——截
至2014年底，我国光伏发
电累计装机容量2805万千
瓦，同比增长60%，其中，
光伏电站2338万千瓦，分
布式467万千瓦，年发电量
约250亿千瓦时，同比增长
超过200%。2014年新增装
机容量1060万千瓦，约占
全球新增装机的五分之一。
可再生能源并不会使能源价
●
格上涨，相反会对能源价格
的回落起到促进作用。
4
3
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]



伊顿——全球领先的电气解决方案供应商为太阳能行业
提供广泛的直流、交流保护与开断产品系列
光伏应用之低压电路保护解决方案
方案一
8
A
1
1
1
4
5
6
7
3
3
2
A
A
A
2
2
方案二
A
A
1
2 3
7
7
4
8
1112
5
A
5 6
4
5 6
9 10
4
A
产品
1 直流塑壳断路器LZM1-3
详情请见P19
2 直流浪涌保护装置
4 CBSPM/NSP/SPPV
详情请见P12-13
3 Bussmann 系列
7 光伏熔断器 XL/NH
详情请见P10-11
4
直流光伏塑壳断路器
HMDL 1000VDC
详情请见P20
5 交流塑壳断路器NZM1-4
详情请见P28
6 交流浪涌保护装置NSP
9
7 交流浪涌保护装置
8 大电流接触器 DILM/DILH
11 详情请见P27
详情请见P21
10 SPBT12/SPCT2
详情请见P23
1 Bussmann 系列光伏在线式
熔断器套件
2 Bussmann 系列管状
光伏熔断器
详情请见P6-9
3 Bussmann 系列各类熔断器夹/
座 BM, 1A3400, CHPV
5 直流隔离开关 DMPV/DDC
详情请见P15-17
6 光伏隔离开关 N…DC
(160-1600A)
详情请见P14
8 Bussmann 系列方体/英/
美标交流熔断器
12 交流隔离开关 DMV
详情请见P25
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
4
[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]EENEEESR
. T3
S



[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]| g |

I e e




[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]


[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]i &



[image: image69.jpg]


[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]af=



[image: image73.jpg]=



[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]


[image: image76.jpg]



光伏应用选型指南
目录
目录
描述
页码
直流配电
光伏熔断器 (Bussmann系列)
10x38mm PVM熔断器.......................................................
10x38mm PV熔断器..........................................................
14x51mm PV熔断器..........................................................
14x65mm PV熔断器..........................................................
6
7
8
9
NH系列PV熔断器............................................................... 10
XL系列PV熔断器................................................................ 11
直流浪涌保护装置CBSPM/NSP/SPPV ................................... 12
光伏隔离开关N…DC.............................................................. 14
直流隔离开关DMPV............................................................... 15
直流隔离开关DDC.................................................................. 17
直流塑壳断路器LZM................................................................ 19
直流光伏塑壳断路器HMDL 1000V ......................................... 20
交流配电
交流浪涌保护装置NSP........................................................... 21
交流浪涌保护装置SPBT12/SPCT2.......................................... 23
交流隔离开关DMV................................................................ 25
大电流接触器DILM, DILH....................................................... 27
塑壳断路器NZM..................................................................... 28
低压配电
Power Xpert
®
DX 全新一代高性能低压马达及配电中心......... 29
中压配电
12kV ET1中压开关设备........................................................... 30
40.5kV ET2中压开关设备........................................................ 31
固定式SL中压接触器.............................................................. 33
7.2kV/12kV SL手车式真空接触器-熔断器组合电器................. 35
E-VAC 固封系列中压真空断路器............................................. 37
5
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]



PVM 熔断器 10 x 38mm
4 至 30A / 600Vdc
特性
标准/认证
UL2579 快速动作 600Vdc 小型熔断器系列经过专门设计，用于保护
在极端环境温度、高循环和低电压故障电流（例如，反向电流、多路
排列故障）条件下的太阳能动力系统。
UL认证2579，指导JFGA，文件号E335324，CSA元件，C22.2认证
包装: 10个
技术参数
产品编号：PVM-(A)
额定电压：600Vdc
额定电流：4-30A
熔断器尺寸：10 x 38mm
分断等级：50kA DC (4-30A)
产品编号
额定
电流
(A)
额定
电压
(Vdc)
功耗(W)
功耗(W)
产品编号
PVM-4
PVM-5
PVM-6
PVM-7
4
5
6
7
8
9
600Vdc
产品编号
PVM-10
PVM-15
PVM-30
额定电流
0.8 x I
1.04
1
n
1 x I
1.86
1.72
2.91
n
10
15
30
1.65
PVM-8
PVM-9
PVM-10
PVM-12
PVM-15
PVM-20
PVM-25
PVM-30
10
尺寸 - mm (毫米)
12
15
20
25
30
建议的底座/熔断器座
开放式底座:
模块化熔断器座:
熔断器夹:
直列式熔断器座:
●
●
●
●
BM 系列
CHPV 1000Vdc
1A3400 系列
HEB 系列
●
●
●
●
CHM 600Vdc
●
BM 系列
CHPV
CHM
1A3400
HEB
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
6
[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]o ——
—
s

(



[image: image81.jpg]


[image: image82.jpg]


[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]


[image: image86.jpg]


[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]0.41"
=0.004
(10.3mm)




[image: image89.jpg]


[image: image90.jpg]


[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]


[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]



光伏应用选型指南
产品
10 x 38mm 光伏熔断器
1 至 20A, 1000Vdc 太阳能光伏系列
特性
包装: MOQ: 10个, 包装材料可100%回收使用
10 x 38mm 熔断器系列经过特别设计，旨在保护及隔离光伏组列。
熔断器能够分断与故障光伏（反向电流、多阵列故障）组列相关的低
电压过流故障。
技术参数
额定电压: 1000Vdc
额定电流: 1-6A, 8-15A 和 20A
额定分断性能：
产品编号:
UL
IEC
PV-(额定电流)A10F
PV-(额定电流)A10-T
PV-(额定电流)A10-1P
PV-(额定电流)A10-2P
1-6A
8-15A
20A
50kAdc
50kAdc
10kAdc
50kAdc
50kAdc
10kAdc
熔断器尺寸: 10 x 38mm
最小的分断等级: 1.3 x In
PV 熔断器带：薄膜电池和4”、5” 及6” 晶硅电池
时间常数: 1-3mS
操作等级: gPV 熔断器
标准/认证
IEC 60269-6, UL 2579 (文件号E335324), CCC (1 至15A), RoHS合规
技术参数
2
2
焦耳积分 I t (A s)
功耗 (W)
额定
电流
(A)
额定
电压
(Vdc)
圆柱熔断器
产品编号
PCB 固定
产品编号
螺栓固定
产品编号
总值
在1000V时
弧前值
0.15
1.2
4
0.8 In
0.8
0.6
0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
1.2
1.2
1.5
1.7
2.1
In
1.5
1.0
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2.1
2.3
2.7
2.9
3.6
PV-1A10F
PV-2A10F
PV-3A10F
PV-3-5A10F
PV-4A10F
PV-5A10F
PV-6A10F
PV-8A10F
PV-10A10F
PV-12A10F
PV-15A10F
PV-20A10F
PV-1A10-1P
PV-2A10-1P
PV-3A10-1P
PV-3-5A10-1P
PV-4A10-1P
PV-5A10-1P
PV-6A10-1P
PV-8A10-1P
PV-10A10-1P
PV-12A10-1P
PV-15A10-1P
PV-20A10-1P
PV-1A10-T
PV-2A10-T
PV-3A10-T
PV-3-5A10-T
PV-4A10-T
PV-5A10-T
PV-6A10-T
PV-8A10-T
PV-10A10-T
PV-12A10-T
PV-15A10-T
PV-20A10-T
1
1000
0.4
3.4
11
2
3
3.5
4
6.6
9.5
19
18
26
5
50
6
30
90
8
3
32
10
12
15
20
7
70
12
120
220
350
22
34
建议的底座/熔断器座
开放式底座:
●
BM 系列
●
模块化熔断器座:
●
CHPV
●
熔断器夹:
●
1A3400 系列
●
BM 系列
CHPV
1A3400
HEB
直列式熔断器座:
●
HEB 系列
●
7
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]


[image: image117.jpg]


[image: image118.jpg]


[image: image119.jpg]


[image: image120.jpg]


[image: image121.jpg]


[image: image122.jpg]


[image: image123.jpg]


[image: image124.jpg]


[image: image125.jpg]


[image: image126.jpg]


[image: image127.jpg]


[image: image128.jpg]


[image: image129.jpg]


[image: image130.jpg]


[image: image131.jpg]


[image: image132.jpg]


[image: image133.jpg]


[image: image134.jpg]


[image: image135.jpg]


[image: image136.jpg]


[image: image137.jpg]


[image: image138.jpg]


[image: image139.jpg]


[image: image140.jpg]


[image: image141.jpg]


[image: image142.jpg]



14 x 51mm 光伏熔断器
15 至 32A, 1000/1100Vdc 太阳能光伏系列
特性
标准/认证
14 x 51mm大小熔断器系列经过专门设计，用于保护和隔离光伏组
列。 这些熔断器能够分断与故障光伏系统(反向电流、多阵列故障)
相关的小电流过载故障。
IEC 60269-6, UL 2579 (文件号 E335324), RoHS 合规
包装: MOQ: 10个, 包装材料可100%回收使用
技术参数
产品编号: PV-(额定电流)A14F
操作等级: gPV 熔断器
额定电压: 1000Vdc (25 & 32A), 1100Vdc (15 & 20A)
额定电流: 15-32A
额定分断性能: 10kA
最小分断等级: 2 x In
熔断器尺寸: 14 x 51mm
光伏熔断器带: 薄膜电池和4”、5” 及6” 晶硅电池
时间常数: 1-3mS
技术参数
焦耳积分 I
2
t (A
2
s)
功耗 (W)
额定
电流
(A)
额定
电压
(Vdc)
总值
在1000V时
0.8 In
In
产品编号
弧前值
PV-15A14F
PV-20A14F
PV-25A14F
15
20
25
1100Vdc
14
27
65
265
568
943
2.1
2.7
2.7
4
5
1000Vdc
5.1
PV-32A14F
32
120
1740
3.3
6.2
尺寸 - mm (毫米)
建议使用的熔断器座
熔断器座为指触安全:
●
无显示器: CH14(极数)B-PV 即将发布
有显示器: CH14(极数)BI-PV 即将发布
●
●
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
8
[image: image143.jpg](==

ea A

-]



[image: image144.jpg]


[image: image145.jpg]


[image: image146.jpg]


[image: image147.jpg]


[image: image148.jpg]


[image: image149.jpg]


[image: image150.jpg]


[image: image151.jpg]


[image: image152.jpg]


[image: image153.jpg]


[image: image154.jpg]


[image: image155.jpg]


[image: image156.jpg]


[image: image157.jpg]


[image: image158.jpg]


[image: image159.jpg]


[image: image160.jpg]


[image: image161.jpg]


[image: image162.jpg]


[image: image163.jpg]


[image: image164.jpg]



光伏应用选型指南
产品
14 x 65mm 光伏熔断器
15 至 32A, 1300 & 1500Vdc 太阳能光伏系列
特性
标准/认证
14 x 65mm熔断器系列经过专门设计，用于保护和隔离光伏组列。
这些熔断器能够分断与故障光伏系统（反向电流、多阵列故障）相
关的小电流过载故障。
IEC 60269-6, UL 2579 (文件号 E335324), RoHS 合规
包装: MOQ: 10个, 包装材料可100%回收使用
技术参数
产品编号:
额定电压: 1300Vdc (25 和 32A), 1500Vdc (15 和20A)
额定电流: 15-32A
额定分断性能: 10kA
圆管: PV-(额定电流)A14LF
带固定片柱体: PV-(额定电流)A14L-T
带10mm嵌固件柱体: PV-(额定电流)A14LF10F
最小分断等级: 2 x In
操作等级: gPV 熔断器
光伏熔断器带: 薄膜电池和4”、5” 及6” 晶硅电池
时间常数: 1-3mS
熔断器尺寸: 14 x 65mm
技术参数
产品编号
I t (A s)
功耗 (W)
焦耳积分
2
2
额定
电流
(A)
额定
电压
(Vdc)
带固定片
柱体
带10mm
嵌固件柱体
总值
在1000V时
圆管
弧前值
14
0.8 In
In
PV-15A14LF
PV-20A14LF
PV-25A14LF
PV-32A14LF
PV-15A14L-T
PV-20A14L-T
PV-25A14L-T
PV-32A14L-T
PV-15A14LF10F
PV-20A14LF10F
PV-25A14LF10F
PV-32A14LF10F
15
20
25
32
1500Vdc
160
400
550
900
3.2
3.6
4.1
5.7
5.8
6.5
7.5
10.4
34
1300Vdc
65
105
尺寸 - mm (毫米)
圆管PV-(额定电流)A14LF
带固定片柱体 PV-(额定电流)A14L-T
带10mm 嵌固件柱体 PV-(额定电流)A14LF10F
10.99
4.70
86.77
84.77
14.22
14.02
9
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image165.jpg]


[image: image166.jpg]


[image: image167.jpg]


[image: image168.jpg]


[image: image169.jpg]


[image: image170.jpg]


[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]


[image: image173.jpg]B8.07

7
7512

69.34
6734




[image: image174.jpg]


[image: image175.jpg]


[image: image176.jpg]90.04
88.07

7712
7512

69.34
6734




[image: image177.jpg]


[image: image178.jpg]


[image: image179.jpg]


[image: image180.jpg]


[image: image181.jpg]+0.6 14.30
86.7075 )

10.10



[image: image182.jpg]


[image: image183.jpg]



NH 光伏熔断器
32 至 400A, 1000Vdc PV 系列
特性
NH的熔断器系列经过专门设计，用于保护和隔离光伏阵列组合器和
直流隔离。 这些熔断器能够分断与故障光伏系统（反向电流、多阵
列故障）相关的小电流过载故障。
产品编号: PV-(额定电流)ANH(尺寸)
操作等级: gPV 熔断器
标准/认证
IEC 60269-6, UL 2579 (文件号 E335324), RoHS 合规
包装: MOQ: 10个, 包装材料可100%回收使用
技术参数
熔断器尺寸: NH 1
微开关可选件: 170H0236, 170H0238 和 BVL50
额定电压: 1000Vdc
额定电流: 32 - 400A
额定分断能力: 50kA
最小分断等级: 2 x In
时间常数: 1-3mS
技术参数
焦耳积分 I
2
t (A
2
s)
功耗 (W)
额定
电流
(A)
额定
电压
(Vdc)
总值
在1000V时
产品编号
弧前值
0.8 In
In
PV-32ANH1
PV-40ANH1
PV-50ANH1
PV-63ANH1
PV-80ANH1
PV-100ANH1
PV-125ANH1
PV-160ANH1
PV-200ANH1
PV-250ANH2
PV-300ANH3
PV-315ANH3
PV-350ANH3
PV-355ANH3
PV-400ANH3
32
1000
80
720
4.3
4.6
5.4
6.1
7.9
8.4
8.9
12.2
13
8.5
9
40
185
1670
尺寸 - mm (毫米)
50
400
3600
10.5
12
63
470
4300
尺寸 1
80
640
5760
15.5
16.5
17.5
24
100
125
160
200
250
300
315
350
355
400
1300
2600
5200
10200
26000
32500
32500
51600
51600
76000
11,700
23,400
46.800
82000
129000
260000
260000
412800
412800
608000
25
23
35
27
44
27
44
28
46
28
46
30
50
建议使用的熔断器底座
尺寸 2
SD(尺寸)-D-PV 单极，在1500Vdc下认证。
参见数据表 720149
●
SD(size)-D-PV
3
尺寸
建议使用的微动开关
170H0236 或 170H0238
●
BVL50
●
170H0236
BVL50
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
10
[image: image184.jpg]


[image: image185.jpg]


[image: image186.jpg]7%

150£2,5




[image: image187.jpg]75

150£2.5




[image: image188.jpg]


[image: image189.jpg]


[image: image190.jpg]


[image: image191.jpg]


[image: image192.jpg]


[image: image193.jpg]


[image: image194.jpg]


[image: image195.jpg]


[image: image196.jpg]


[image: image197.jpg]


[image: image198.jpg]


[image: image199.jpg]


[image: image200.jpg]


[image: image201.jpg]


[image: image202.jpg]


[image: image203.jpg]


[image: image204.jpg]


[image: image205.jpg]


[image: image206.jpg]


[image: image207.jpg]


[image: image208.jpg]


[image: image209.jpg]


[image: image210.jpg]


[image: image211.jpg]


[image: image212.jpg]


[image: image213.jpg]


[image: image214.jpg]


[image: image215.jpg]


[image: image216.jpg]


[image: image217.jpg]


[image: image218.jpg]


[image: image219.jpg]


[image: image220.jpg]


[image: image221.jpg]


[image: image222.jpg]


[image: image223.jpg]


[image: image224.jpg]


[image: image225.jpg]


[image: image226.jpg]


[image: image227.jpg]


[image: image228.jpg]



光伏应用选型指南
产品
XL 类型光伏熔断器
50 至 630A, 1000 & 1500Vdc PV 系列
特性
XL熔断器系列经过专门设计，用于保护和隔离光伏阵列组合器和直
流隔离。 这些熔断器能够分断与故障光伏系统（反向电流、多阵列
故障）相关的小电流过载故障。
产品编号:
1000Vdc 刀型: PV-(额定电流)A(尺寸)XL
1000Vdc 螺栓式: PV-(额定电流)A(尺寸)XL-B
1500Vdc 刀型: PV-(额定电流)A(尺寸)XL-15
1500Vdc 螺栓式: PV-(额定电流)A(尺寸)XL-B-15
标准/认证
IEC 60269-6, UL 2579 (文件号 E335324), RoHS 合规
包装: MOQ: 10个, 包装材料可100%回收使用
技术参数
操作等级: gPV 熔断器
熔断器尺寸: 01XL, 1XL, 2XL 和 3L
微动开关可选件
额定电压
: 1000Vdc: 63
至 630A*
1200Vdc: 160A
1500Vdc: 50 至 400A
额定电流: 50-600A
: 2 x In
刀型熔断器: 170H0235 或 170H0237，用于 01XL
170H0236 或 170H0238，用于 1XL, 2XL 和 3L
螺栓式熔断器: 170H0069，用于所有尺寸
最小分断等级
时间常数: 1-3mS
建议使用的单极熔断器底座
建议使用的微开关
SD1XL-S (适用于01 和 1XL)
刀型熔断器:
●
SD2XL-S (适用于 2XL)
170H0235 或 170H0237，用于01XL
●
●
SD3L-S (适用于 3L)
170H0236 或 170H0238，用于1XL 和 2XL
●
●
螺栓式熔断器:
170H0069 用于所有尺寸
●
SD_XL-S
170H0236
170H0069
* 630A热额定等级仅基于UL规定
11
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image229.jpg]


[image: image230.jpg]


[image: image231.jpg]



直流浪涌保护装置 CBSPM31000YPVR / NSP20M31000YPVR
说明
CBSPM31000YPVR（Bussmann系列）和NSP20M31000YPVR电源
模块浪涌保护器由压敏电阻型插拔电源模块和一个一体化底座采用
“Y”型连接方式组成，可用于+ — -、+/- —PE的保护。模块具有防反
插、互插功能。该电源模块浪涌保护器具有过热保护、失效指示和集
中遥信报警装置，可对模块是否可靠安装以及模块的工作状态进行远
程监控。
执行标准
使用环境
GB 18802.1-2011
-40℃ ~ 80℃
●
●
●
●
●
●
IEC61643.1-2005
相对湿度：不大于95%
CBSPM31000YPVR
NSP20M31000YPVR
EN 60950-1：2006
大气压：70kPa ~ 106kPa
技术数据
CBSPM31000YPVR / NSP20M31000YPVR
保护模式
+ — - ; +/- —PE
最大持续运行电压 Uc
标称放电电流 In（8/20 µs）
最大放电电流 Imax（8/20 µs）
电压保护水平 Up
响应时间 tA
1300V DC
20kA
40kA
4.0kV
≤25ns
最大后备熔断器
遥信报警触点强度
扭矩：接线端子/遥信接口
外壳材料
125A gL/gG
AC: 250V/0.5A 125V/2A DC: 30V/2A
2.5/0.25Nm
PBT V-0
外壳防护等级（IP 代码）
安装形式
IP20
35mm标准导轨
（325±16 .25）g
光伏系统；直流系统
质量（净重）
应用系统
外形尺寸 (mm)
接线示意图
FM
FM
3
2 1
3 2 1
FM
FM
3
2
1
3 2 1
+
-
+
-
+
-
F2
F1
F1
+
-
+
-
+'
- '
PE
PE
F1>125A gL/gG F2≤125A gL/gG
F1≤125A gL/gG F2
F1≤80A gL/gG
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
12
[image: image232.jpg]


[image: image233.jpg]


[image: image234.jpg]


[image: image235.jpg]


[image: image236.jpg]


[image: image237.jpg]


[image: image238.jpg]


[image: image239.jpg]


[image: image240.jpg]


[image: image241.jpg]


[image: image242.jpg]


[image: image243.jpg]


[image: image244.jpg]


[image: image245.jpg]


[image: image246.jpg]


[image: image247.jpg]


[image: image248.jpg]


[image: image249.jpg]


[image: image250.jpg]


[image: image251.jpg]


[image: image252.jpg]


[image: image253.jpg]


[image: image254.jpg]


[image: image255.jpg]


[image: image256.jpg]


[image: image257.jpg]


[image: image258.jpg]


[image: image259.jpg]


[image: image260.jpg]


[image: image261.jpg]


[image: image262.jpg]I
g -0

§

~
O
e
[N




[image: image263.jpg]


[image: image264.jpg]


[image: image265.jpg]


[image: image266.jpg]


[image: image267.jpg]


[image: image268.jpg]e

- at_.ri
;\ .__ms_z 2
W Nr ] uu_....
UJ



[image: image269.jpg]


[image: image270.jpg]



光伏应用选型指南
产品
DC
直流浪涌保护装置SPPVT
SPD类型 T2 (C级)
最大持续工作电压UC
产品编号
订货号
包装数量
插入式浪涌保护器SPPVT2, 用于光伏应用
SG11009
600 V DC
176088
176094
SPPVT2-06-2+PE
SPPVT2H-06-2+PE
1 / 40
1 / 40
1000 V DC
176090
176096
SPPVT2-10-2+PE
SPPVT2H-10-2+PE
1 / 40
1 / 40
配备辅助开关
600 V DC
176087
176093
SPPVT2-06-2+PE-AX
SPPVT2H-06-2+PE-AX
1 / 40
1 / 40
1000 V DC
176089
176095
SPPVT2-10-2+PE-AX
SPPVT2H-10-2+PE-AX
1 / 40
1 / 40
SG11309
更换用插件模块
176091
176092
176097
176098
SPPVT2-06
SPPVT2-10
SPPVT2H-06
SPPVT2H-10
1
1
1
1
插入式浪涌保护器SPPVT12(I+II组合式), 用于光伏应用
600 V DC
177258
177256
SPPVT12-06-2+PE
SPPVT12-10-2+PE
1 / 40
1 / 40
1000 V DC
177257
177255
SPPVT12-06-2+PE-AX
SPPVT12-10-2+PE-AX
1 / 40
1 / 40
更换用插件模块
177259
177260
SPPVT12-06
SPPVT12-10
1 / 40
1 / 40
VOC ≤U : 光伏发电组串的开路电压应等于或小于浪涌保护
c
L-
L+
装置（SPD）的最大持续工作电压，以防损坏。
V
. . . . . .光伏发电组串的开路电压。
OC
UC . . . . . . .浪涌保护装置的最大持续工作电压。
注意：即使直流隔离开关断开时，系统仍处于高压之下！
在安装之前，确保断电，并检查是否为零电位。
13
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image271.jpg]0 H=HT]

= oy
S vre

Voe
s I e
\ ) %
A LT T s san i
77 Voc
%oo ——
ololo L+ from solarfield L-

@

u!-

@

J_ - l to converter
uv/\-( AVOC





光伏应用选型指南
产品
光伏隔离开关 (高达1500 V)
隔离开关，用于1000/1500 V DC, 1极和2极
• IEC/EN 60947-3
• CCC 中国强制认证
• 主开关特性包括基于IEC/EN 60204 和VDE 0113的强制驱动功能
• 基于IEC/EN 60947和VDE 0660的隔离特性
• 基于VDE0160 第100部分的母线标签护罩
• 此外，隔离开关N 可与电压脱扣器NZM...-XU, NZM...-XA 和辅助开关以及远程操作器NZM...-XR...组合使用
• 对于直流开关，您将需要所有4个电流路径串联连接
• 标准设备：螺丝式连接、框架端子可选件
• 对于不接地系统，只适用于发生双接地故障可能性极小的场合
• 开关不可与抽出式单元和／或后部连接组合
• N4-4-...S15-DC 仅为底部供电
隔离开关，用于1000/1500 V DC, 1极和2极
额定工作电流 =
不间断电流
短路保护装置 螺丝
1000VDC
固定安装编号
订货号
1500VDC
固定安装编号
订货号
包装
数量
熔断器
gR-特性
A
连接
I = I
n
u
A
160
200
200
200
S
S
S
N2-4-160-S1-DC
N2-4-160-S15-DC
1 pcs.
1 pcs.
1 pcs.
127732
167688
200
250
N2-4-200-S1-DC
127733
N2-4-200-S15-DC
167689
N2-4-250-S1-DC
154940
N2-4-250-S15-DC
167690
320
400
500
550
500
500
500
500
S
S
S
S
N3-4-320-S1-DC
N3-4-320-S15-DC
1 pcs.
1 pcs.
1 pcs.
1 pcs.
127734
166407
N3-4-400-S1-DC
142267
N3-4-400-S15-DC
166408
N3-4-500-S1-DC
142268
N3-4-500-S15-DC
166409
N3-4-550-S1-DC
168567
N3-4-550-S15-DC
168568
800
-
S
S
S
S
S
N4-4-800-S1-DC
N4-4-800-S15-DC
1 pcs.
1 pcs.
1 pcs.
1 pcs.
1 pcs.
119890
166413
1000
1250
1400
1600
-
N4-4-1000-S1-DC
119891
N4-4-1000-S15-DC
166414
-
-
-
N4-4-1250-S1-DC
119886
N4-4-1250-S15-DC
166415
N4-4-1400-S1-DC
119887
N4-4-1400-S15-DC
166416
N4-4-1600-S1-DC
152552
N4-4-1600-S15-DC
166417
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
14
[image: image272.jpg]


[image: image273.jpg]


[image: image274.jpg]


[image: image275.jpg]


[image: image276.jpg]


[image: image277.jpg]


[image: image278.jpg]


[image: image279.jpg]


[image: image280.jpg]


[image: image281.jpg]


[image: image282.jpg]


[image: image283.jpg]


[image: image284.jpg]


[image: image285.jpg]


[image: image286.jpg]


[image: image287.jpg]


[image: image288.jpg]



光伏应用选型指南
产品
直流隔离开关 DMPV
说明
DMPV负荷隔离开关，其额定工作电压高达DC1000V。它能够安全的接通和分断光伏
应用领域中所有低压电路。开关可带负荷操作，可作为应急开关和隔离开关使用。
DMPV负荷隔离开关具有机械联锁，隔离距离及电气间隙大，可为用户提供安全的隔
离。
性能与优势
DMPV负荷隔离开关使用滚柱式触头系统及操作装置，提供最理想的负荷隔离开关解
决方案。
使用寿命长：采用滚柱式触头，具有自清洁功能，使用过程中自动清除附着在触头
●
上的异物，提高产品使用寿命。
短路性能高：开关由3极串联而成，每极4断点；多断点多触头的设计，提高了短路
●
性能和动热稳定性，产品运行更可靠。
操作方便：具有专利的操作装置，可实现开关无关人力操作。
●
温升低：多极串联的同类开关中，在没有增加串联导体长度的情况下，3极开关比4
●
极开关温升更低。
型号说明
DMPV 200 N - H - A
系列名称
是否配置辅助触点
DMPV = 光伏直流系列
-A = 配置辅助触点
空 = 不配置辅助触点
电流等级(A)
是否配置柜内手柄
空 = 默认接线方式
（具体见接线方式表）
N = N型接线
W = W型接线
是否配置柜内手柄
壳架#1 = 125, 160, 200
壳架#2 = 250, 400, 630
壳架#3 = 800, 1000
壳架#4 = 1250, 1600
H = 配置柜内手柄和套件
空 = 不配置柜内手柄和套件
（仅开关本体）
15
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image289.jpg]


[image: image290.jpg]


[image: image291.jpg]


[image: image292.jpg]


[image: image293.jpg]



接线方式
M方式
N方式
W方式
壳架
电流（A）
125, 160, 200
250, 400
默认
默认
可选 (后缀
'N')
可选 (后缀'W')
可选 (后缀'W')
可选 (后缀'W')
可选 (后缀'W')
可选 (后缀'W')
#1
可选 (后缀'N')
默认
#2
#3
#4
630
800, 1000
1250, 1600
默认
默认
注：当用于1000Vdc系统时，需要将三极开关串联使用。所有型号在出厂前，已经预先做好串联短接处理。用户无需进行在外部进行短接。
如果需要其它类型的接线方式，请联系伊顿销售办事处。
产品主要参数表
型号规格 DMPV-
壳架尺码 (#)
125
160
200
250
400
630
800
1000
1250
1600
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
额定绝缘电压 Ui
额定冲击耐受电压 Uimp
额定工作电压 Ue
额定工作电流 Ie
1000V DC-21B
V
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
1000
12
kV
VDC
A
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
125
160
200
250
400
630
800
1000
1250
1600
短路性能
额定短时耐受电流 Icw, 1s
额定短路接通能力
机械性能
kA
kA
4
4
4
15
22
15
22
15
22
34
40
34
40
40
45
40
45
14
14
14
机械寿命
次
10000
7.5
10000
7.5
10000
7.5
3000
16
3000
16
3000
16
1500
30
1500
30
1000
38
1000
38
操作力矩
Nm
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
16
[image: image294.jpg]


[image: image295.jpg]


[image: image296.jpg]


[image: image297.jpg]


[image: image298.jpg]


[image: image299.jpg]


[image: image300.jpg]


[image: image301.jpg]


[image: image302.jpg]


[image: image303.jpg]


[image: image304.jpg]


[image: image305.jpg]


[image: image306.jpg]


[image: image307.jpg]


[image: image308.jpg]


[image: image309.jpg]


[image: image310.jpg]


[image: image311.jpg]


[image: image312.jpg]


[image: image313.jpg]


[image: image314.jpg]


[image: image315.jpg]


[image: image316.jpg]


[image: image317.jpg]


[image: image318.jpg]


[image: image319.jpg]


[image: image320.jpg]


[image: image321.jpg]


[image: image322.jpg]


[image: image323.jpg]


[image: image324.jpg]


[image: image325.jpg]


[image: image326.jpg]


[image: image327.jpg]


[image: image328.jpg]|
]
—o—0, ‘



[image: image329.jpg]


[image: image330.jpg]


[image: image331.jpg]


[image: image332.jpg]


[image: image333.jpg]


[image: image334.jpg]


[image: image335.jpg]


[image: image336.jpg]1 1
]



[image: image337.jpg]


[image: image338.jpg]


[image: image339.jpg]


[image: image340.jpg]


[image: image341.jpg]


[image: image342.jpg]


[image: image343.jpg]



光伏应用选型指南
产品
Dumeco系列直流隔离开关DDC
说明
伊顿Dumeco隔离开关系列现已增添新成员 - DDC大电流直流隔离开
关，这些功能强大的隔离开关可为任何低压直流回路或光伏应用提
供安全隔离。Dumeco系列DDC直流隔离开关的额定电流为800A，
1000A及1250A， 适用于最为严苛的光伏应用。
性能与优势
所有DDC-800DDC-1000 和 DDC-1250直流产品均为DC- 21B 类别的
隔离开关，标称电流可达 Ue = 1000Vdc，额定短时耐受电流 Icw =
25kA(1-sec)；均提供2极配置，可直接手柄操作，配备的产品工具包
内包括一个300mm 延伸轴和灰色的可挂锁式K系列手柄。其他开关
和附件可单独订购，以便进一步组合开关/轴/手柄。
• 完整的两极直流隔离开关 – 降低了对桥接杆的需要；
• 设计极为紧凑的大电流直流开关；
• 独立式手动操作机构；
• 经过特别设计的滚动触头，确保耐久可靠；
• 双向极点连接，便于灵活安装；
• 操作轴长度可选（长达600 mm）；
• IP65 K系列手柄可使门在OFF位置上锁定。在ON位置也提供可禁
用选项，以便寻找故障。
技术参数
DDC-800
DDC-1000
DDC-1250
自由空气发热电流
封闭发热电电流
额定短时耐受电流
额定短路接通能力
极数配置
Ith
Ithe
Icw (1s)
Icm
A
A
kAs
kA
800
800
1000
1000
25
54,5
2
1250
1250
防护类型/污染等级
额定绝缘电压
IP20 / III
1200
12000
-
Ui
Uimp
V
V
mm2
额定冲击耐受电压
接线能力
电缆
母线排
2 x 240
2 x 50 x 5
-
2 x 60 x 5
1NO+1NC
1000
1000
1000
2 x 80 x 5
辅助触点 (M22-CK11)
额定工作电流 Ie- DC-21B
1 pcs
A
Ue =480 V
Ue =600 V
Ue =1000 V
800
800
800
1250
1250
1250
A
A
额定操作次数 (On & Off)
3000
17
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image344.jpg]


[image: image345.jpg]


[image: image346.jpg]


[image: image347.jpg]


[image: image348.jpg]


[image: image349.jpg]


[image: image350.jpg]


[image: image351.jpg]


[image: image352.jpg]


[image: image353.jpg]


[image: image354.jpg]


[image: image355.jpg]


[image: image356.jpg]


[image: image357.jpg]


[image: image358.jpg]


[image: image359.jpg]


[image: image360.jpg]



产品系列 DDC-800, DDC-1000 & DDC-1250
描述
产品编号
订货号
DDC 800A 2P，带预装的灰色手柄
DDC 800A 2P，不带轴及手柄
DDC 800A 2P，300mm轴，及灰色手柄
DDC-800/2
DDC-800/2-SK
DDC-800/2/M4/P-G
6098950
6098951
6098952
DDC 1000A 2P，带预装的灰色手柄
DDC 1000A 2P，不带轴及手柄
DDC 1000A 2P，300mm轴，及灰色手柄
DDC-1000/2
DDC-1000/2-SK
DDC-1000/2/M4/P-G
6098953
6098954
6098955
DDC 1250A 2P，带预装的灰色手柄
DDC 1250A 2P，不带轴及手柄
DDC 1250A 2P，300mm轴，及灰色手柄
DDC-1250/2
DDC-1250/2-SK
DDC-1250/2/M4/P-G
6098956
6098957
6098958
辅助开关 1NO+1NC
AUX1NO+1NC-BOX3
6101137
尺寸
接线图
DDC-800
316 mm (12.44")
40 mm (1.57")
23 mm (0.91")
6 mm (0.24")
+
-
+ -
□
12 mm
0.47")
(
□
M12
Φ 9 mm
(Φ 0.35")
21 mm
(0.83")
60 mm 174 mm (6.85")
(2.36") 346 mm (13.62")
160 mm (6.3")
172 mm (6.77")
负载
负载
DDC-1000
DDC-1250
316 mm (12.44")
50 mm (1.97")
23 mm (0.91")
6 mm (0.24")
M12
□ 12 mm
(□ 0.47")
Φ 9 mm
(Φ 0.35")
+
-
+ -
21 mm
(0.83")
60 mm  174 mm (6.85")
160 mm (6.3")
172 mm (6.77")
(2.36")
346 mm (13.62")
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
18
[image: image361.jpg]


[image: image362.jpg]


[image: image363.jpg]


[image: image364.jpg]


[image: image365.jpg]


[image: image366.jpg]


[image: image367.jpg]


[image: image368.jpg]


[image: image369.jpg]


[image: image370.jpg]


[image: image371.jpg]


[image: image372.jpg]


[image: image373.jpg]


[image: image374.jpg]


[image: image375.jpg]


[image: image376.jpg]


[image: image377.jpg]


[image: image378.jpg]


[image: image379.jpg]


[image: image380.jpg]


[image: image381.jpg]


[image: image382.jpg]


[image: image383.jpg]


[image: image384.jpg]


[image: image385.jpg]



光伏应用选型指南
产品
塑壳断路器 LZM
• IEC/EN 60947-2
• CCC中国强制认证
• 丰富的电气附件，包括辅助触点，欠压，分励脱扣器
• 可以和手柄或者电动操作机构组合使用
• 安装方向不受限制
• 宽广的使用温度范围，适合光伏汇流箱
• 适用于各种进出线方向
直流断路器，用于1000VDC，4极
分断能力
额定工作电流
型号
订货号
LZM1
15kA
20
LZMS1-4-A20
109512
25
LZMS1-4-A25
LZMS1-4-A32
LZMS1-4-A40
LZMS1-4-A50
LZMS1-4-A63
LZMS1-4-A80
LZMS1-4-A100
LZMS1-4-A125
LZMS1-4-A160
LZMS2-4-A160
LZMS2-4-A200
LZMS2-4-A250
LZMS3-4-A320
LZMS3-4-A400
LZMS3-4-A500
109513
109514
109515
109516
109517
109518
109519
109520
109521
109591
109593
109595
109633
109635
109637
32
40
50
63
80
100
125
160
160
200
250
320
400
500
LZM2
LZM3
30kA
30kA
19
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image386.jpg]


[image: image387.jpg]


[image: image388.jpg]


[image: image389.jpg]


[image: image390.jpg]


[image: image391.jpg]


[image: image392.jpg]


[image: image393.jpg]


[image: image394.jpg]


[image: image395.jpg]


[image: image396.jpg]


[image: image397.jpg]


[image: image398.jpg]


[image: image399.jpg]


[image: image400.jpg]


[image: image401.jpg]


[image: image402.jpg]


[image: image403.jpg]


[image: image404.jpg]



光伏应用选型指南
产品
直流塑壳断路器 HMDL 1000V
HMDL 1000V直流塑壳断路器有内部附件一个完整的配件补充，提供合闸指示，能够远程脱扣，根据现场要求进行配置。
HMDL 1000V直流塑壳断路器内置符合CCC标准及UL认证489标准的塑壳断路器。
可用的附件
• 端子
订购信息
• 报警锁
HMDLDC 3 800 W
• 锁定装置
• 端盖包
• 辅助开关
• 分励脱扣
• 欠压脱扣
• 电动操作机构
型号
尾标
• 旋转手柄机制
• 软轴手柄机制
极数
额定电流
Series C
W = 不包含端子
HMDLDC-----
直流-M(800 max)
HMDL-----
3 = 3 极
300 = 300A
350 = 350A
400 = 400A
450 = 450A
500 = 500A
600 = 600A
700 = 700A
800 = 800A
HMDL 1000V直流塑壳断路器
HMDLDC3800W
40°C时
断路器
标准端子
物料号码
额定电流
物料号码
300
350
400
450
500
600
700
800
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
HMDLDC3800W
TA700MA1
TA700MA1
TA700MA1
TA700MA1
TA700MA1
TA700MA1
TA700MA1
TA800MA2
技术参数
尺寸 - mm (毫米)
HMDL 1000V直流
壳架
描述
HMDL
额定参数
极数
3
电流的范围
最大额定电压
300–800A
1000 Vdc
7.5 kA
1000 Vdc时的分断能力
基准温度
50°C
第三方认证
是否适用于下进线
端子
UL 489, CCC
可以
16.00
(406.4)
铝/铜线
(3) 3/0–400 kcmil
(3) 3/0–300 kcmil
铜线
内部附件
附件物料号
右侧安装
辅助触点
1A-1B
8.25
(209.6)
4.06
(103.1)
A1X4PK
A2X4PK
前视图
侧视图
2A-2B
报警触点
1 make/1 break
A1L4RPK
辅助及报警触点
1A-1B, 1 make/1 break
AA114RPK
左侧安装
分励脱扣
250 Vdc
SNT4LP14K
SNT4LP11K
120 Vac
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
20
[image: image405.jpg]e



[image: image406.jpg]


[image: image407.jpg]


[image: image408.jpg]


[image: image409.jpg]


[image: image410.jpg]


[image: image411.jpg]


[image: image412.jpg]


[image: image413.jpg]


[image: image414.jpg]


[image: image415.jpg]


[image: image416.jpg]


[image: image417.jpg]


[image: image418.jpg]


[image: image419.jpg]


[image: image420.jpg]


[image: image421.jpg]


[image: image422.jpg]


[image: image423.jpg]


[image: image424.jpg]


[image: image425.jpg]


[image: image426.jpg]


[image: image427.jpg]


[image: image428.jpg]


[image: image429.jpg]


[image: image430.jpg]


[image: image431.jpg]


[image: image432.jpg]



光伏应用选型指南
产品
交流浪涌保护装置NSP系列 IEC SPD
说明
NSP系列是伊顿公司2014年发布的新的优化系列浪涌保护装置，覆盖相应的B、C亦即I、II保护级别，为客户昂贵而敏感的电子电气类设备
提供安全的雷电防护，或令您的设备免受线路中大型开关关合操作产生的浪涌电压冲击。
全系列产品具有最佳的性价比，多极产品已配备了标准的母线排，安装方便、快捷，避免了您使用过长的电缆连接而产生过高的残留电压。
• 基于IEC61643-1和中国国家标 • 体积小，如80，120kA单极只
准GB 18802.1-2011等行业标
准进行设计，采用重型氧化锌
压敏电阻和火花隙技术的高浪
涌放电容量；
有36mm宽，60kA以下的单
极产品只有18mm，大大节省
了配电柜的空间；
• 清晰的老化指示窗口，可提供
可靠的状态指示，使您在现场
对产品的状态一目了然，方便
维护与更换；
• 针对IEC的子系列，提供Imax
：
120、80、60、40的(8/20)µs
等最大放电电流规格，满足各
类建筑保护的要求；
• 具有权威的第三方测试报告，
在中国大陆各主要省(直辖市)
的气象局进行备案，以用于建
筑领域项目。
• 对于I级SPD保护的选择，可
提供(10/350) µs 和 (8/20) µs两
种方案；
型号说明
NSP 20 H 4 1000 WE R
额定电流 In (kA)
20, 30, 40, 60,…
辅助触点
R = 带
空 = 不带
工艺类型
M = 压敏电阻
= 气体放电管
= 火花间隙
= 混合型
模块数量
1, 2, 3, 4,…
电压等级
005, 012, 024,
048, 260, 385,
440, 690, 1000,
2200,…
模块配置
TT = 1P+NPE或3P+NPE
TNC = 3P
TNS = 4P
WE = 风电专用
YPV = 光伏Y型配置
G
S
H
GS= 信号SPD
IEC系列浪涌保护器（SPD）20kA系列
最大持续
运行
电压Uc
额定放
电电流
In (8/20)µs
最大放
电电流
Imax (8/20)µs
极数
IEC等级
型号
订货号
备品插件模块
1极
T2
385Vac
385Vac
20kA
40kA
NSP20M1385IECR
NSP20H2385TTR
90000025000400
90000025000401
NSP20M385MOD
1极+N
T2
20kA+20kA
40kA+40kA
NSP20M385MOD,
NSP20G260MOD
2极
T2
385Vac
2 x 20kA
2 x 40kA
NSP20M2385TNR
90000025000402
NSP20M385MOD
NSP20M385MOD
3极
T2
T2
385Vac
385Vac
3 x 20kA
3 x 40kA
NSP20M3385TNCR
NSP20H4385TTR
90000025000403
90000025000404
3极+N
3 x 20kA+20kA
3 x 40kA+40kA
NSP20M385MOD,
NSP20G260MOD
4极
T2
385Vac
4 x 20kA
4 x 40kA
NSP20M4385TNSR
90000025000405
NSP20M385MOD
21
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image433.jpg]


[image: image434.jpg]


[image: image435.jpg]


[image: image436.jpg]


[image: image437.jpg]


[image: image438.jpg]


[image: image439.jpg]


[image: image440.jpg]


[image: image441.jpg]


[image: image442.jpg]


[image: image443.jpg]


[image: image444.jpg]


[image: image445.jpg]


[image: image446.jpg]


[image: image447.jpg]


[image: image448.jpg]


[image: image449.jpg]


[image: image450.jpg]



光伏应用选型指南
产品
IEC系列浪涌保护器（SPD）30kA系列
最大持续
运行
电压Uc
额定放
电电流
In (8/20)µs
最大放
电电流
Imax (8/20)µs
冲击放
电电流
Iimp (10/350)µs
极数
1极
IEC等级
T1+T2
型号
订货号
备品插件模块
385Vac
385Vac
30kA
60kA
3kA
NSP30M1385IECR
NSP30H2385TTR
90000025000408
90000025000409
NSP30M385MOD
1极+N
T1+T2
30kA+30kA
60kA+60kA
3kA+12kA
NSP30M385MOD,
NSP30G260MOD
2极
T1+T2
T1+T2
T1+T2
385Vac
385Vac
385Vac
2 x 30kA
3 x 30kA
2 x 60kA
3 x 60kA
2 x 3kA
3 x 3kA
NSP30M2385TNR
NSP30M3385TNCR
NSP30H4385TTR
90000025000410
90000025000411
90000025000412
NSP30M385MOD
NSP30M385MOD
3极
3极+N
3 x
30kA+30kA
3 x
60kA+60kA
3 x
3kA+12kA
NSP30M385MOD,
NSP30G260MOD
4极
T1+T2
385Vac
4 x 30kA
4 x 60kA
4 x 3kA
NSP30M4385TNSR
90000025000413
NSP30M385MOD
IEC系列浪涌保护器（SPD）40kA系列
最大持续
运行
电压Uc
额定放
电电流
In (8/20)µs
最大放
电电流
Imax (8/20)µs
极数
IEC等级
型号
订货号
备品插件模块
1极
T2
385Vac
40kA
80kA
NSP40S1385IECR
NSP40H2385TTR
90000025000416
90000025000417
NSP40S385MOD
1极+N
T2
385Vac
40kA+40kA
80kA+80kA
NSP40S385MOD,
NSP40G260MOD
2极
T2
T2
T2
385Vac
385Vac
385Vac
2 x 40kA
2 x 80kA
NSP40S2385TNR
NSP40S3385TNCR
NSP40H4385TTR
90000025000418
90000025000419
90000025000420
NSP40S385MOD
NSP40S385MOD
3极
3 x 40kA
3 x 80kA
3极+N
3 x 40kA+40kA
3 x 80kA+80kA
NSP40S385MOD,
NSP40G260MOD
4极
T2
385Vac
4 x 40kA
4 x 80kA
NSP40S4385TNSR
90000025000421
NSP40S385MOD
IEC系列浪涌保护器（SPD）60kA系列
最大持续
运行
电压Uc
额定放
电电流
In (8/20)µs
最大放
电电流
Imax (8/20)µs
极数
IEC等级
型号
订货号
备品插件模块
1极
T2
385Vac
60kA
120kA
NSP60S1385IECR
90000025000424
NSP60S385MOD
1极+N
T2
385Vac
60kA+80kA
120kA+120kA
NSP60H2385TTR
90000025000425
NSP60S385MOD,
NSP60G260MOD
2极
3极
T2
T2
385Vac
385Vac
2 x 60kA
3 x 60kA
2 x 120kA
3 x 120kA
NSP60S2385TNR
NSP60S3385TNCR
90000025000426
90000025000427
NSP60S385MOD
NSP60S385MOD
3极+N
T2
385Vac
3 x 60kA+80kA
3 x 120kA+120kA
NSP60H4385TTR
90000025000428
NSP60S385MOD,
NSP60G260MOD
4极
T2
385Vac
4 x 60kA
4 x 120kA
NSP60S4385TNSR
90000025000429
NSP60S385MOD
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
22
[image: image451.jpg]


[image: image452.jpg]


[image: image453.jpg]


[image: image454.jpg]


[image: image455.jpg]


[image: image456.jpg]


[image: image457.jpg]


[image: image458.jpg]


[image: image459.jpg]


[image: image460.jpg]


[image: image461.jpg]


[image: image462.jpg]


[image: image463.jpg]


[image: image464.jpg]


[image: image465.jpg]


[image: image466.jpg]


[image: image467.jpg]


[image: image468.jpg]


[image: image469.jpg]


[image: image470.jpg]


[image: image471.jpg]



光伏应用选型指南
产品
交流浪涌保护装置 SPBT/SPCT
雷电保护器 – 浪涌保护器套装，防雷等级III, IV
描述
产品编号
订货号
包装数量
SG29612
不带远程指示
TN-S/TT 网制
TN-S 网制
TN-C 网制
TN-S 网制
TN-S/TT 网制
TN-S/TT 网制
1+1极
2极
3极
4极
3+1极
3+1极
SPBT12-280-1+NPE
SPBT12-280/2
SPBT12-280/3
SPBT12-280/4
SPBT12-280-3+NPE
SPBT12-280-3+NPE/BB
158308
158309
158330
158331
158332
158333
1 / 40
1 / 60
1 / 40
1 / 30
1 / 20
1
SPBT12-280/3
带远程指示
TN-S/TT 网制
TN-S/TT 网制
1+1极
3+1极
SPBT12-280-1+NPE-AX
SPBT12-280-3+NPE-AX
158334
158335
1 / 30
1
附件
辅助开关，用于SPBT12-280
母线
ASAUXSC-SPM
ZV-KSBI...
131785
4 / 120
雷电保护器 – 浪涌保护器套装，防雷等级 I, II, III, IV
SG53712
描述
产品编号
订货号
包装数量
SPD 等级 B+C, SP-B+C/
TN-C 网制
TN-S/TT 网制
3极
3+1极
SP-B+C/3
SP-B+C/3+1
267489
267510
1
1
附件
SP-B+C/3+1
辅助开关，用于SP-B+C
ASAUXSC-SPM
131785
8 / 80
23
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image472.jpg]


[image: image473.jpg]


[image: image474.jpg]


[image: image475.jpg]


[image: image476.jpg]


[image: image477.jpg]


[image: image478.jpg]


[image: image479.jpg]


[image: image480.jpg]


[image: image481.jpg]


[image: image482.jpg]



光伏应用选型指南
产品
SG50112
插入式浪涌保护器模块 SPCT2
插件模块 1极
插件 75VAC
插件 130VAC
插件 175VAC
插件 280VAC
插件 335VAC
插件 385VAC
插件 460VAC
插件 580VAC
插件 260VAC
20kA
20kA
20kA
20kA
20kA
20kA
20kA
20kA
30kA
SPCT2-075
SPCT2-130
SPCT2-175
SPCT2-280
SPCT2-335
SPCT2-385
SPCT2-460
SPCT2-580
SPCT2-NPE60
167577
167582
167587
167592
167597
167602
167607
167612
167617
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
4/120
SPCT2-280/3
模块插入式浪涌保护器 SPCT2, 1极至4极
完整装置 (2极和多极浪涌保护器配备母线)
1极
1极
1极
1极
1极
1极
1极
1极
75VAC
20kA
SPCT2-075/1
SPCT2-130/1
SPCT2-175/1
SPCT2-280/1
SPCT2-335/1
SPCT2-385/1
SPCT2-460/1
SPCT2-580/1
SPCT2-NPE60/1
SPCT2-075/2
SPCT2-130/2
SPCT2-175/2
SPCT2-280/2
SPCT2-335/2
SPCT2-385/2
SPCT2-460/2
SPCT2-580/2
SPCT2-075/3
SPCT2-130/3
SPCT2-175/3
SPCT2-280/3
SPCT2-335/3
SPCT2-385/3
SPCT2-460/3
SPCT2-580/3
SPCT2-075/4
SPCT2-130/4
SPCT2-175/4
SPCT2-280/4
SPCT2-335/4
SPCT2-385/4
SPCT2-460/4
SPCT2-580/4
SPCT2-280-1+NPE
SPCT2-335-1+NPE
SPCT2-385-1+NPE
SPCT2-460-1+NPE
SPCT2-580-1+NPE
SPCT2-280-3+NPE
SPCT2-335-3+NPE
SPCT2-385-3+NPE
SPCT2-460-3+NPE
SPCT2-580-3+NPE
SPCT2-280-3+NPE/BB
SPCT2-335-3+NPE/BB
SPCT2-385-3+NPE/BB
SPCT2-460-3+NPE/BB
167578
167583
167588
167593
167598
167603
167608
167613
167618
167579
167584
167589
167594
167599
167604
167609
167614
167580
167585
167590
167595
167600
167605
167610
167615
167581
167586
167591
167596
167601
167606
167611
167616
167619
167621
167623
167625
167627
167620
167622
167624
167626
167628
167629
167630
167631
167632
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
12/120
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1
130VAC 20kA
175VAC 20kA
280VAC 20kA
335VAC 20kA
385VAC 20kA
460VAC 20kA
580VAC 20kA
1极+N 260VAC 30kA
2极
2极
2极
2极
2极
2极
2极
2极
3极
3极
3极
3极
3极
3极
3极
3极
4极
4极
4极
4极
4极
4极
4极
75VAC 2x20kA
130VAC 2x20kA
175VAC 2x20kA
280VAC 2x20kA
335VAC 2x20kA
385VAC 2x20kA
460VAC 2x20kA
580VAC 2x20kA
75VAC
3x20kA
130VAC 3x20kA
175VAC 3x20kA
280VAC 3x20kA
335VAC 3x20kA
385VAC 3x20kA
460VAC 3x20kA
580VAC 3x20kA
75VAC 4x20kA
130VAC 4x20kA
175VAC 4x20kA
280VAC 4x20kA
335VAC 4x20kA
385VAC 4x20kA
460VAC 4x20kA
580VAC 4x20kA
280VAC 20kA
335VAC 20kA
385VAC 20kA
460VAC 20kA
580VAC 20kA
280VAC 20kA
335VAC 20kA
385VAC 20kA
460VAC 20kA
580VAC 20kA
4极
1极+N
1极+N
1极+N
1极+N
1极+N
3极+N
3极+N
3极+N
3极+N
3极+N
3极+N/BB 280VAC 3x20kA
3极+N/BB 335VAC 3x20kA
3极+N/BB 385VAC 3x20kA
3极+N/BB 460VAC 3x20kA
1
1
1
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
24
[image: image483.jpg]


[image: image484.jpg]


[image: image485.jpg]


[image: image486.jpg]


[image: image487.jpg]


[image: image488.jpg]



光伏应用选型指南
产品
Dumeco 系列隔离开关 DMV, 160 - 2000 A, 690 Vac
DMV类型Dumeco隔离开关的刀 标准
型触头并联，每相双断，具有卓
越的短路接通能力。
• 伊顿隔离开关符合
IEC 60947-3标准；
额定电流范围从160A至2000A。
• 认证： KEMA-KEUR, Lloyd
(LR劳氏船级社), Veritas 及
CSA。
应用区域
开关能够开断电机负载或其他大
电感负载。
Dumeco 隔离开关可广泛应用，
从马达控制中心的电机紧急开关
到重载配电盘内的进线馈线。
技术特性
• Dumeco 隔离开关DMV类型具 • 90度内强迫分断；
有3极、3极 带固定式中性线，
• 易于安装，可在任何位置
及4极配置，额定工作电压高
连接；
达 690 Vac；
• 提供不同长度的操作轴及旋钮
或手柄，带孔罩和门联接装
置，在ON和OFF开关位置提
• 完全封闭式紧凑外壳、由非跟
踪式的耐热绝缘材料构成；
• 独立式手动操作；
供锁定设施。
• 位于中央的可互换式操作轴；
• 耐热的不锈钢触头弹簧；
• 刀型触头并联、每相双断；
• 触点间隔可视；
25
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image489.jpg]


[image: image490.jpg]L s
W06 214, “EES
TeCsfeER T e T

i

b



[image: image491.jpg]



光伏应用选型指南
产品
Dumeco系列隔离开关DMV类型160N - 1250N的技术规格
类型
DMV 160N
160 A
DMVS 160N
160 A
DMV 250N
250 A
DMV 400N
400 A
DMV 630N
630 A
DMV 1000N
DMV 1250N
1250 A
Ith
Ithe
Iu
Ue
Ue
Ui
1000 A
1000 A
1000 A
440 Vdc
690 Vac
1000 V
12 kV
约定自由空气发热电流
约定封闭发热电流
额定不间断电流
额定工作电压
160 A
160 A
250 A
400 A
630 A
1250 A
160 A
160 A
250 A
400 A
630 A
1250 A
440 Vdc
690 Vac
1000 V
8 kV
440 Vdc
690 Vac
1000 V
8 kV
440 Vdc
690 Vac
1000 V
8 kV
440 Vdc
690 Vac
1000 V
8 kV
440 Vdc
690 Vac
1000 V
12 kV
440 Vdc
690 Vac
1000 V
额定工作电压
额定绝缘电压
额定冲击耐受电压
Uimp
12 kV
额定工作电流
在Ue = 415 V AC-21A时
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
Ie
160 A
160 A
250 A
400 A
-
-
1250 A
在Ue = 415 V AC-22A时
在Ue = 500 V AC-21A时
在Ue = 500 V AC-22A时
在Ue = 690 V AC-21A时
在Ue = 690 V AC-22A时
在Ue = 415 V AC-21B时
在Ue = 415 V AC-22B时
在Ue = 500 V AC-21B时
在Ue = 500 V AC-22B时
在Ue = 690 V AC-21B时
在Ue = 690 V AC-22B时
160 A
160 A
250 A
400 A
-
-
1250 A
160 A
160 A
250 A
400 A
-
-
1250 A
160 A
160 A
250 A
400 A
-
-
1250 A
125 A
160 A
250 A
400 A
-
-
1250 A
125 A
160 A
250 A
315 A
-
-
1250 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
630 A
1000 A
1000 A
1000 A
1000 A
1000 A
1000 A
-
-
-
-
-
-
额定工作功率
在Ue = 415 V AC-23A时
90 kW
90 kW
147 kW
180 kW
750 kW
-
-
在Ue = 500 V AC-23A时
在Ue = 690 V AC-23A时
在Ue = 415 V AC-23B时
在Ue = 500 V AC-23B时
在Ue = 690 V AC-23B时
75 kW
110 kW
160 kW
180 kW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
132 kW
132 kW
132 kW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
375 kW
425 kW
425 kW
425 kW
425 kW
425 kW
额定接通及分断能力
符合CSA规定
在Ue = 460 V时
在Ue = 575 V时
在Un = 600 V时
125 hp
150 hp
400 A
150 hp
200 hp
630 A
-
50 hp
50 hp
60 hp
-
-
60 hp
60 hp
75 hp
-
In
160 A
160 A
250 A
-
-
额定短时耐受电流
额定短路接通能力
额定限制短路电流
Icw
Icw
12 kA-0.3 s
26.5 kA
12 kA-0.3 s
26.5 kA
12 kA-0.3 s
26.5 kA
36 kA-0.3 s
76 kA
36 kA-0.3 s
76 kA
50 kA-1 s
110 kA
8 kA-0.2 s
17.6 kA
50 / 100 kA
40 / 33 kA
50 / 100 kA
40 / 33 kA
50 / 100 kA
40 / 33 kA
50 / 100 kA
70 / 65 kA
50 / 100 kA
70 / 65 kA
-
-
-
熔断器保护短路耐受/接通电流
50 / 100 kA
截止电流
焦耳积分
最大值 17 / 14.5 kA
最大值 600 /
67 kA2s
1700 /
380 kA2s
1700 /
380 kA2s
1700 /
380 kA2s
42000 /
3200 kA2s
42000 /
3200 kA2s
熔断体
In
160 / 100 A
500 / 250 A
500 / 250 A
500 / 250 A
1000 / 630 A
1000 / 630 A
-
辅助开关
额定工作电流
在Ue = 220 V AC-11时
在Ue = 220 V DC-11时
在Ue = 380 V AC-11时
标准
Ie
Ie
Ie
2 A
2 A
2 A
2 A
2 A
2 A
2 A
0.5 A
1.5 A
0.5 A
1.5 A
0.5 A
1.5 A
0.5 A
1.5 A
0.5 A
1.5 A
0.5 A
1.5 A
0.5 A
1.5 A
IEC 60947-3
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
26
[image: image492.jpg]


[image: image493.jpg]


[image: image494.jpg]


[image: image495.jpg]


[image: image496.jpg]


[image: image497.jpg]


[image: image498.jpg]


[image: image499.jpg]


[image: image500.jpg]


[image: image501.jpg]


[image: image502.jpg]


[image: image503.jpg]


[image: image504.jpg]


[image: image505.jpg]


[image: image506.jpg]


[image: image507.jpg]


[image: image508.jpg]


[image: image509.jpg]


[image: image510.jpg]


[image: image511.jpg]


[image: image512.jpg]


[image: image513.jpg]


[image: image514.jpg]


[image: image515.jpg]


[image: image516.jpg]


[image: image517.jpg]


[image: image518.jpg]


[image: image519.jpg]


[image: image520.jpg]


[image: image521.jpg]


[image: image522.jpg]


[image: image523.jpg]


[image: image524.jpg]


[image: image525.jpg]


[image: image526.jpg]


[image: image527.jpg]


[image: image528.jpg]


[image: image529.jpg]


[image: image530.jpg]



光伏应用选型指南
产品
大电流接触器DILM, DILH
• IEC/EN 60947-4-1， GB14048.4标准
• 体积紧凑
• 高操作电流
• 功耗低，更节能
• 线圈应用范围广，交直流通用
• 工作电压最高可达1000V
• 领先的真空灭弧技术
• 高电气及机械寿命
• 全球性认证（含CCC，UL，DNV船用认证等）
接触器DILM, DILH（高达1714A）
约定发热电流 (A)
o
AC-1在40 C时
I
= I
th
e
产品型号
订货号
337
386
430
490
612
857
980
DILM185A/22(RAC240)
139537
DILM225A/22(RAC240)
DILM250/22(RA250)
DILM300A/22(RA250)
DILM400/22(RA250)
DILM500/22(RA250)
DILM580/22(RA250)
DILM650/22(RA250)
DILM750/22(RA250)
DILM820/22(RA250)
DILH1400/22(RAW250)
139547
208201
139556
208209
208213
178535
178538
178541
178544
178548
1041
1260
1303
1714
27
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image531.jpg]


[image: image532.jpg]


[image: image533.jpg]


[image: image534.jpg]


[image: image535.jpg]


[image: image536.jpg]


[image: image537.jpg]


[image: image538.jpg]


[image: image539.jpg]


[image: image540.jpg]


[image: image541.jpg]


[image: image542.jpg]


[image: image543.jpg]


[image: image544.jpg]



光伏应用选型指南
产品
塑壳断路器 NZM
• IEC/EN 60947-2
• 安装方向不受限制
• 可上出线或下出线安装
• 电流可达1600A
• 认证齐全
• 丰富的电气附件，包括辅助触点，欠压，分励脱扣器
• 可以和手柄或者电动操作机构组合使用
技术参数
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947,
VDE 0660
Iu
=
额定电流In
Ir
I
I
I
A
I
A
I
A
Ii
A
I
A
I
A
Ir
A
Ii
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
I
A
i
u
u
r
u
u
u
u
u
r
sd
i
u
r
i
sd
在100% I 时,
-25/+50°C
20
20
0.8-1×In 350
20
20
0.8-1×In 350
100
250
630
0.5-1×In 2-10×Ir 2-12×In 90
0.5-1×In 2-10×Ir 2-12×In 140
0.5-1×In 2-10×Ir 2-12×In 220
0.5-1×In 2-10×Ir 2-12×In 350
0.5-1×In 2-10×Ir 2-12×In 450
550
0.5-1×In
2-14×Ir
u
25
32
40
50
63
80
100
25
32
40
50
63
80
100
0.8-1×In 350
25
32
40
50
63
80
100
25
32
40
50
63
80
100
0.8-1×In 350
160
250
400
630
800
0.5-1×In
0.5-1×In
0.5-1×In
0.5-1×In
0.5-1×In
0.5-1×In
0.5-1×In
2-14×Ir
2-14×Ir
2-14×Ir
2-14×Ir
2-14×Ir
2-14×Ir
2-14×Ir
0.8-1×In 350
0.8-1×In 10-14×In
0.8-1×In 8-14×In
0.8-1×In 8-14×In
0.8-1×In 8-14×In
0.8-1×In 8-14×In
1000
1250
1600
0.8-1×In 8-10×In
0.8-1×In 6-10×In
0.8-1×In 6-10×In
0.8-1×In 6-10×In
0.8-1×In 6-10×In
875
0.8-1×In NZM1: 8-12.5×I
NZM2: 8-14×In
1400
n
125
160
125
160
0.8-1×In 6-10×In
125
160
0.8-1×In 8-14×In
0.8-1×In 8-14×In
0.8-1×In NZM1: 8×I
6-10×In
n
200
250
0.8-1×In
0.8-1×In
200
0.8-1×In 8-14×In
0.8-1×In 8-14×In
200
分断能力B
NZMB1-A... NZMB2-A...
NZMB1-M... NZMB2-M...
400/415V kA/cosφ 25
0.25
0.25
0.30
25 0.25
25 0.25
15 0.30
25 0.25
25 0.25
15 0.30
25
25
15
0.25
0.25
0.30
440V
525V
kA/cosφ 25
kA/cosφ 15
分断能力C
NZMC1-A... NZMC2-A...
NZMC1-M... NZMC2-M...
400/415V kA/cosφ 36
0.25
0.25
0.5
36 0.25
30 0.25
12 0.5
36 0.25
30 0.25
12 0.5
36
30
12
8
0.25
0.25
0.5
440V
525V
kA/cosφ 30
kA/cosφ 12
690V
kA/cosφ
8
0.5
8
0.5
8
0.5
0.5
分断能力N
NZMN1-A... NZMN2-A...
NZMN1-M... NZMN2-M...
NZMN2-E... NZMN3-E... NZMN4-E...
NZMN2-ME... NZMN3-ME... NZMN4-ME...
400/415V kA/cosφ 50
0.25
0.25
0.30
0.50
50 0.25
35 0.25
25 0.25
20 0.30
50 0.25
35 0.25
20 0.30
10 0.50
50
35
25
20
0.25
0.25
0.25
0.30
50
35
25
20
0.25
0.25
0.25
0.30
50
35
25
20
0.25
0.25
0.25
0.30
50 0.25
35 0.25
25 0.25
20 0.30
50
35
25
20
0.25
0.25
0.25
0.30
50
35
25
20
0.25
0.25
0.25
0.30
50 0.25
35 0.25
25 0.25
20 0.30
440V
525V
kA/cosφ 35
kA/cosφ 20
kA/cosφ 10
690V
分断能力S
NZMS1-A... NZMS2-A...
NZMS2-M...
NZMS2-E... NZMS3-E...
NZMS2-ME... NZMS3-ME...
400/415V kA/cosφ 70
0.25
0.25
0.30
0.50
70 0.25
65 0.25
36 0.25
20 0.30
70
65
36
20
0.20
0.20
0.25
0.30
70
65
36
20
0.20
0.20
0.25
0.30
70
65
36
20
0.20
0.20
0.25
0.30
70
65
36
20
0.20
0.20
0.25
0.30
70
65
36
20
0.20
0.20
0.25
0.30
440V
525V
kA/cosφ 35
kA/cosφ 20
kA/cosφ 10
690V
分断能力H
NZMH1-A... NZMH2-A...
NZMH2-M...
150 0.20
130 0.20
NZMH2-E... NZMH3-E... NZMH4-E...
NZMH2-ME... NZMH3-ME... NZMH4-ME...
400/415V kA/cosφ 100 0.20
150 0.20
130 0.20
50 0.25
20 0.30
150 0.20
130 0.20
150 0.20
130 0.20
150 0.20
130 0.20
50 0.25
50 0.25
150 0.20
130 0.20
150 0.20
130 0.20
85 0.20
85 0.20
65 0.20
50 0.25
440V
525V
690V
kA/cosφ 35
kA/cosφ 20
kA/cosφ 10
0.25
0.30
0.50
50
20
0.25
0.30
50
20
0.25
0.30
50
35
0.25
0.30
50
20
0.25
0.30
65
35
0.20
0.30
(Icu
)
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
28
[image: image545.jpg]


[image: image546.jpg]


[image: image547.jpg][
ol
ELd




[image: image548.jpg]HBARINGE
BRERFRPMBLRP BRI



[image: image549.jpg]FLF R
BERS, B4, EEMHNEHNERY BEhHLRP



[image: image550.jpg]AU E
MRS



[image: image551.jpg]


[image: image552.jpg]{RIPE BT
FARE T




[image: image553.jpg]AEHEH A REME
W IE AR EAE




[image: image554.jpg]


[image: image555.jpg]


[image: image556.jpg]


[image: image557.jpg]


[image: image558.jpg]


[image: image559.jpg]


[image: image560.jpg]


[image: image561.jpg]


[image: image562.jpg]


[image: image563.jpg]


[image: image564.jpg]


[image: image565.jpg]


[image: image566.jpg]


[image: image567.jpg]


[image: image568.jpg]


[image: image569.jpg]


[image: image570.jpg]


[image: image571.jpg]


[image: image572.jpg]


[image: image573.jpg]


[image: image574.jpg]


[image: image575.jpg]


[image: image576.jpg]


[image: image577.jpg]


[image: image578.jpg]


[image: image579.jpg]


[image: image580.jpg]


[image: image581.jpg]


[image: image582.jpg]


[image: image583.jpg]


[image: image584.jpg]


[image: image585.jpg]


[image: image586.jpg]


[image: image587.jpg]


[image: image588.jpg]


[image: image589.jpg]


[image: image590.jpg]


[image: image591.jpg]


[image: image592.jpg]


[image: image593.jpg]



光伏应用选型指南
产品
Power Xpert® DX 全新一代高性能低压马达及配电中心
说明
Power Xpert DX是伊顿公司最新推出的满足IEC/GB标准，基于全球
®
平台打造的低压开关柜设备，提供可靠的马达控制及配电功能，可
应用在重要的工业和商业系统中。作为新一代的低压开关柜设备
Power Xpert
®
DX系统体现了伊顿百余年的低压系统设计和生产制造
经验，为客户提供更为安全、可靠、灵活的系统。
Power Xpert
®
DX是全新一代高性能低压系统解决方案，能够提供：
高可靠性
高安全性
• 符合国家标准GB7251.1/12和
IEC61439-1/2的要求；
• 主母排额定电流可高达6300A，
进线ACB 3200A及以下无降容
设计，主母线额定短时耐受电流
高达100kA/s，DX开关柜处于市
场领先的位置；
• 全系列产品经过型式试验认证
（第三方认证）；
• 原厂制造，通过ISO9000，
14000的认证；
• 联锁机构确保操作人员的人身安
全，开关柜只有在断开位置才能
打开柜门或抽出抽屉。当抽屉抽
出时，配电母线防护等级IP2X；
• 系统采用高品质的伊顿全系列核
心元器件，保证最佳运行状态；
• 内部分隔形式至Form4b；
• 外部防护等级IP42/54；
• 抽屉具有专利技术的自主机械连
锁功能，明确的工作/测试/隔离
高灵活性
位置有效保护操作人员的安全。 • 模块化设计，框架零件通用，节
• 灵活的全方位进出线方式，进线
可以满足侧进、上进、下进，出
线可以满足侧出、背出；
• 垂直母线全绝缘，免维护设计；
即使抽屉在测试位置也能保证
IP2X的防护等级要求；
约了装配时间，同时也节约了成
本；
• 剪刀式连接方式 - 对配电母线
无损伤；即使产生熔焊，只发生
在可更换的部件 - 剪刀式连接
部件。
• 可安装伊顿可选的电弧故障保护
•
•
ACB方案组
开关柜使用特殊的Ω型材，强度
更高，更美观，易于安装，大批
量生产；
最小的柜体尺寸，多
合减少占地空间。
系统 ARCON
®
，ARMS 功能，
®
为人员和系统提供最高安全等
级；
425mm(W)x600mm(D)x2200m
m(H)-至1600A。
• 占用空间少，结构紧凑，拥有最
• 母线、功能单元、端子相互隔
离， DX采用3b/4b内部分隔形
式，充分保证维修人员的操作安
全，及防止事故的蔓延；
大的安装使用密度；
• 双组配电母线对称性设计，灵活
的抽屉互换性；
• 内燃弧要求达到35KA/300ms，
同时引入了更为先进的Arc
free / Arc Proof设计理念，对母
线及可触及导体进行绝缘或分
隔，避免燃弧故障的发生，为客
户提供更为安全的系统。
• 开关柜易于扩展及升级，需要时
可以向两侧扩展，当对开关设备
的要求改变时，可升级开关设
备；
• 简易化客户端电缆连接；
抽屉单元
Power Xpert DX单柜最多可安装
®
28个18.5kW1/2单元抽屉，抽屉单
元马达启动回路容量最大可达
132KW
整单元抽屉
马达启动回路可达22KW
1/2抽屉单元
马达启动回路可达18.5KW，高密度安装抽屉
29
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image594.jpg]


[image: image595.jpg]



光伏应用选型指南
产品
12kV ET1中压开关设备
说明
ET1-12是户内安装的铠装型空气绝缘中压开关设备，全面通过型式
试验验证。其设计理念符合当今世界配电产品发展潮流，在使用安
全性，可靠性， 经济性和高效性方面进行了优化。
高可靠性
• 简单可靠的空气绝缘系统
• 固封断路器和全绝缘覆盖母线系统提高了绝缘可靠性
• 30000次长寿命弹簧机构，仅需少量维护
• 高品质的品牌灭弧室，工作寿命保证25年
• 二次线束全金属遮蔽，杜绝影响主回路的可能性
设备与人员安全
• 金属铠装及全封闭结构，可防止污物及小动物进入
• 强制的关门操作，保障操作人员的人身安全
• 可靠全面的闭锁装置有效防止误操作，提高安全性
• 柜门设置紧急分闸装置，可实现关门状态的断路器紧急分闸操作
• 快速合闸接地开关用于电缆侧接地，保障检修安全
• 试验验证的内部燃弧防护等级
环保低耗
• 开断和绝缘不使用SF6气体 (绿色环保)
• 强大的免维护设计，零件数量少
• 只使用可重复利用和/或可循环再造材料
操作简便，适用性广
• 开关柜后门打开后，即可装设电缆和电流互感器
• 高效节能的组装流程，减少制造过程中的能耗
• 材料的有效利用
•
采用标准型的互感器
• 可使用各种常规的电缆头
• 先进的真空开断触头设计可预防热点，将电极腐蚀降至最低，延
长使用寿命
• 适合各种常用规格的多根电缆连接（每相最多可并接6根电缆）
• 现场安装并柜工作简化，无需特殊工具，可在两侧进行系统扩展
• 面板设置主回路动态模拟，各元件位置状态直观可见
• 可方便采用前维护或后维护方式
• 系统内的电接触或交接点保持最少数量，运行中的能量损耗极低
• 如停止使用，无需任何特殊或必要的处理程序
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
30
[image: image596.jpg]



光伏应用选型指南
产品
40.5kV ET2中压开关设备
说明
ET2型移开式金属封闭开关设备是伊顿开发生产的最新一代的三相交
流50Hz，40.5KV单母线分段系统的户内成套配电设备，主要用于电
厂、变电站、工矿企业及高层建筑中，作为接受和分配电能之用，
并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。
技术先进
• D型截面主母排，优化电场分布
• 母排表面经流化涂敷环氧树脂绝缘处理，绝缘性能优于热缩套
管，电场均匀，载流量大，散热特性佳
• 主母排与分支母排搭接处用尼龙绝缘扣盒屏蔽，使绝缘更可靠
• 专门针对静触头部位增加屏蔽罩，改善动静触头之间电场强度
• 接地开关伞齿轮驱动装置，操作力小，轻松省力
• 人性化的操作界面，清晰易懂
安全可靠
• 运行连续性等级- LSC2B
• 全金属铠装结构，防护异物进入
技术参数
• 内部电弧防护等级通过燃弧试验验证
型号
ET2
• 真空开断和固封绝缘断路器
额定电压
kV
kV
kV
Hz
kA
kA
A
40.5
• 全面的安全联锁设置
额定1min工频耐受电压
95
额定雷电冲击电压
额定频率
185
操作维护简便性
50
• 更大的空间,方便元器件的安装
• CT柜后安装，接线检查方便
4s热稳定电流（有效值）
额定动稳定电流（峰值）
主母线额定电流
分支母线额定电流
柜宽（W）
25，31.5
63，80
• 相间绝缘采用SMC相间绝缘隔板，有效提高相间
2500
绝缘性能
A
630，1250，1600，2000，2500
1200
• 免维护型的断路器和仅需少量维护的机构
• 中置式手车和高强度合金铝导轨，定位精度高
• 观察窗可监测主开关/接地开关工作状态
• 电缆连接高度大于800mm,方便电缆连接
mm
mm
mm
柜深（D）
2550（不含前后面板）
柜高（H）
防护等级
重量
2400（不含眉头）
外壳IP4X（断路器室门打开为IP2X）
约1500（不包括断路器）
kg
31
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image597.jpg]


[image: image598.jpg]


[image: image599.jpg]


[image: image600.jpg]


[image: image601.jpg]


[image: image602.jpg]


[image: image603.jpg]


[image: image604.jpg]


[image: image605.jpg]


[image: image606.jpg]


[image: image607.jpg]


[image: image608.jpg]


[image: image609.jpg]


[image: image610.jpg]


[image: image611.jpg]



�����之电路保护产品
[image: image612.jpg]D R
s e ettt ia

R e

tee st e ab e
e
B s e
R e S R
AL S S S R

R I e

R T

.

rrr bl s ity
bbb sdg 0 d 4y
rtr b e
e D
S hbpsddiss s





光伏应用选型指南
产品
固定式SL中压接触器
历史
应用
1982年，伊顿电气发明了第一台 伊顿“SL”中压接触器的启动应用
真空接触器。在当时，只是用于替
代常见的气闸接触器，“SL”中压接
触器设计安装在Ampgard产品中，
并很快彻底变革了世界中压控制设
备的格局。从那时起，真空接触器
逐渐成为行业内的标准产品，而伊
顿电气，也成为市场的领导者。
包括：
• 鼠笼式感应电动机
• 同步电动机
• 绕线转子
可全面应用于：
• 全压启动
• 降压启动
恶劣条件下使用的最好选择：
• 采矿
7.2kV SL真空接触器
• 纸浆和造纸
• 高压空调系统
• 石化
• 汽车
12kV SL真空接触器
• 其他更多的行业
说明
脱扣时间（可现场调节）
• 30ms
①
设计和测试标准
伊顿电气的“SL”系列中压真空接触
器是专门针对OEM设计和制造
的。由于该产品尺寸小、易于安
装、参数值高、高性价比，因此，
“SL”接触器完全适用于OEM的使
用。“SL”接触器适用于鼠笼式感应
电动机、绕线转子以及同步电动机
的全压或者降压起动。
IEC #60470 (7.2kV)
• 50ms
Ampgard已经成为集成中压启动器
的驰名商标。而如今，采用独立单
元形成的“SL”接触器具备同样优异
的质量和寿命。
IEC 62271-106 (12kV)
CSA T.I.L D-21，文件#LR28548
ANSI/NEMA ICS 3，第2部分
UL347,文件#E63257
GB/T 14808-2001
• 130ms
• 250ms
• 330ms
全球认证
技术
• IEC (7.2kV/12kV)
• NEMA (7.2kV)
• ANSI (7.2kV)
• GB (7.2kV/12kV)
“SL”接触器系列产品集成了世界水
平的伊顿电气真空灭弧室。
SL”接触器的其他用途还包括开关
电源和电容器，对于诸如采矿、纸
浆和造纸、HVAC、石化以及汽车
等许多行业中存在的大负载应用以
及环境条件恶劣的情况，特别推荐
使用“SL”接触器。
第三方认证
• KEMA (7.2kV)
• CSA (7.2kV)
• UL (7.2kV)
简便安装可选附件（现场附加物）
①
真空灭弧室：
特性
• 6组辅助触头
• 增强的安全性、可靠性和产量。
• 改良的产品性能，尤其适用于多
尘 、腐蚀性的坏境。
新型“SL”接触器额定值
• 电压值：7.2kV, 12kV
• 电流值：400A (7.2kV/12kV),
800A (7.2kV)
• 机械闭锁—线圈电压可逆
使用寿命
•
减少维护、缩短停工期、减轻了
设备的重量。
• 30万次电气运行
• 250万次机械运行 (7.2kV)
• 100万次机械运行 (12kV)
• 极限开断高达8500A (7.2kV)
• 安静平稳的运行。
• 极低的功率损失。
• 品质高、使用寿命长。
• 极低的截流值。
控制电压（可现场调节）
• 110, 220 50Hz VAC
• 110, 220VDC
①
注：①对于800安培的设备，上述值可能
有所不同。请参见第6页，获取更为详细
的信息。
注：a对于800安培的设备，上述值可能有所不同。
33
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image613.jpg]| m- 2




[image: image614.jpg]


[image: image615.jpg]



光伏应用选型指南
产品
型号选择指南
SL
G
01
4
S
5
Y
-66
5
“SL”接触器系列
机械闭锁
800A
400A
①
(线圈电压)
0 = 无
(线圈电压)
0 = 无
额定电压
400A
800A
C = 7.2kV
G = 12kV
C = 7.2kV (IEC)
4 = 110/50
110VDC
1 = 24VDC
N = 7.2kV (NEMA)
3 = 48VDC
5 = 220/50
220VDC
4 = 110(50/60)
5 = 220(50/60)
6 = 96-125VDC
类型
01 = 开式接触器 (400A)
04 = 开式接触器 (800A)
辅助触点
电流额定值
4 = 400A
H = 400A (前接线)
8 = 800A
400A
800A
①
22 = 2NO,2NC 22 = 2NO,2NC
33 = 3NO,3NC
①
44 = 4NO,4NC
55 = 5NO,5NC
海拔
S = 标准 (≤1000m)
66 = 6NO,6NC
线圈电压
800A
A = 120/60
线圈脱扣时间
400A②
①
400A②
800A
U = 110/50
5 = 30ms
6 = 50ms
7 = 130ms
8 = 250ms
9 = 330ms
6 = 50ms
W = 220/50 B = 240/60
X = 110VDC S = 125VDC
Y = 220VDC U = 110/50
W = 220/50
7 = 130ms
8 = 250ms
9 = 330ms
①
②
仅限于7.2kV SL
可现场选择
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
34
[image: image616.jpg]


[image: image617.jpg]


[image: image618.jpg]


[image: image619.jpg]#Eg

|-




光伏应用选型指南
产品
7.2kV/12kV SL手车式真空接触器-熔断器组合电器
说明
伊顿电气运用最新技术开发的“SL”手车式真空接触器-熔断器组合电
器无论在性能、安全性和功能等方面都是世界一流的。
“SL”真空接触器-熔断器组合电器适用于电压为12kV以下，频率为
50Hz的交流系统中，需要频繁操作的大负载应用以及环境条件恶劣
的场合。
产品规格
“SL”真空接触器-熔断器组合电器型式为中置式，具有电气自保持和
机械自保持两种配置，能与6A到315A规格的熔断器配合使用，供用户
灵活选用。
应用领域
使用条件
设计和测试标准
主要技术特性
“SL”真空接触器-熔断器组合电器 “SL”真空接触器-熔断器组合电器
“SL”真空接触器-熔断器组合电器
完全符合以下标准：
新型“SL”真空接触器-熔断器组合
电器额定值：
的启动应用包括：
• 鼠笼式感应电动机
• 同步电动机
能在以下环境条件正常使用：
• 环境温度：-15℃~+40℃
• 相对湿度：最大95%，无凝露
月平均≤90%
• GB/T 14808-2001 交流高压接
触器和基于接触器的电动机启动
器
• 电压：7.2kV，12kV
• 电流：接触器电流400A，组合
电器电流取决于熔断器
• 开断：取决于熔断器
• 绕线转子
• 海拔高度：不超过1000m
如有特殊要求，请与我们联系
• GB 15166.2-1994 交流高压熔
断器限流式熔断器
可全面应用于：
• 全压启动
控制电压：
• 降压启动
• 110VAC, 220VAC 50Hz
• 110VDC, 220VDC
型号举例和说明：
恶劣条件下的最好选择：
• 采矿
SL - 12 / 200 - 40
使用寿命：
• 纸浆和造纸
• 高压空调系统
• 石化
• 30万次电气运行
真空接触器-
熔断器组合电器
• 250万次机械运行（7.2kV）
100万次机械运行（12kV）
*详见技术参数表
额定短路
开断电流 (kA)
• 汽车
额定电压 (kV)
• 其他更多行业
额定电流 (A)
35
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image620.jpg]


[image: image621.jpg]


[image: image622.jpg]


[image: image623.jpg]


[image: image624.jpg]


[image: image625.jpg]



光伏应用选型指南
产品
技术参数
主要技术参数（7.2kV）
额定电压
单位
kV
Hz
kV
kV
A
GB/T 14808-2001
接触器
7.2
F-C组合电器
Ur
fr
4.1
7.2
额定频率
4.3
50
50
额定绝缘水平
额定1min工频耐受电压
4.2
32
32
额定雷电冲击电压
4.2
60
60
额定电流*
Ie
4.101
4.5
400
6
取决于熔断器，最大300A
额定短时耐受电流（1s）
额定峰值耐受电流
额定短路持续时间
额定短路开断电流
额定短路关合电流
Ik
kA
kA
s
6
Ip
4.6
15
15
tk
1
1
Isc
Ima
kA
kA
A
4.107
4.107
—
取决于熔断器
—
取决于熔断器
额定负载和过载
特性的应用范围
25次分闸操作，类别AC4
100次合闸操作，类别AC4
3200
4000
8.5
3200
4000
—
A
短路开断能力
短路关合能力（峰值）
主回路电阻
kA
kA
µΩ
ms
ms
次
次
4.107, 6.104
4.107, 6.104
10.4
≤400
≤120
—
—
合闸时间
≤120
分闸时间
≤50（机械保持），50~350可选（电气保持）
电气寿命（类别AC3，类别AC4）
机械寿命**
300,000
300,000
2,500,000
2,500,000
操作电源
额定电压
110V/220V DC/AC
110V/220V DC/AC
机械保持 合闸线圈功率
分闸线圈功率
kVA
VA
kVA
VA
V
1(110V)，1.8(220V)
1(110V)，1.8(220V)
550
550
电保持
合闸线圈功率
保持线圈功率
1(110V)，1.8(220V)
1(110V)，1.8(220V)
40(110V)，50(220V)
40(110V)，50(220V)
辅助触头额定值
电压（最大）
电流
600
10
600
10
A
关合容量（DC）
关合容量（AC）
开断容量（DC）
开断容量（AC）
VA
VA
VA
VA
125
7200
125
720
125
7200
125
720
*注：额定电流指固定式接触器的额定电流；对接触器与熔断器组合电器，额定电流250A所选用的熔断器额定电流为315A。
**注：指基于电气保持式真空接触器。对于机械保持式，每250,000次操作循环需更换自保持机构。
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
36
[image: image626.jpg]


[image: image627.jpg]


[image: image628.jpg]


[image: image629.jpg]


[image: image630.jpg]


[image: image631.jpg]


[image: image632.jpg]


[image: image633.jpg]


[image: image634.jpg]


[image: image635.jpg]


[image: image636.jpg]


[image: image637.jpg]


[image: image638.jpg]


[image: image639.jpg]


[image: image640.jpg]


[image: image641.jpg]


[image: image642.jpg]


[image: image643.jpg]


[image: image644.jpg]


[image: image645.jpg]


[image: image646.jpg]


[image: image647.jpg]


[image: image648.jpg]


[image: image649.jpg]


[image: image650.jpg]


[image: image651.jpg]


[image: image652.jpg]


[image: image653.jpg]


[image: image654.jpg]


[image: image655.jpg]


[image: image656.jpg]



光伏应用选型指南
产品
E-VAC 固封系列中压真空断路器
伊顿电气的E-VAC固封系列中压真
空断路器融合了伊顿电气真空技术
的卓越性能，集中体现了伊顿电气
数十年配电系统方面丰富的设计和
制造经验，具有可靠性高，操作方
便，维护简单等特点，为中国用户
提供了高性价比的产品。
•
•
•
•
理想的触头材料和形状，保证小
的截流值和稳定的接触电阻；
零部件少，结构紧凑合理，确
保操作更可靠、更安全；
可理想的切合电阻、感性和容
性负荷；
•
•
符合GB、DL等标准的规定；
在二次插头、底盘车、动触头
以及接地方式等各方面的设计
符合中国用户习惯，与国内主
流中压开关柜KYN28柜型完全
兼容。
所有规格经过国家试验站严格
测试，全面符合国家电网技术
要求；
•
•
E-VAC配用伊顿电气新一代的
真空灭弧室，更适合电力系统
的技术和运行条件；
产品型号
E - VAC - 12 / T □ - □
E-VAC采用伊顿电气固封极柱，
具有极其优越、可靠的固封绝
缘性能，顺利通过凝露试验，
适合在恶劣环境下安全运行，
并具有比GB标准要求更高的爬
电距离和电气间隙；
额定短路
开断电流 kA
GB型断路器
伊顿断路器序列
额定电压 kV
弹簧操作机构
额定电流 A
产品使用条件
湿度条件
24h
技术特点
•
周围空气温度不超过40℃，且
在24h内测得的平均值不超过
35℃。最低周围空气温度为
-25℃；
•
• E-VAC
•
在
内测得的相对湿度平均值
采用成熟的弹簧操作机
外形尺寸和配柜联锁方式与国内
主流中压开关柜KYN28柜完全兼
容，通用性高，大大降低设计费
用；
不超过95%；
构，性能稳定、可靠，寿命长，
操作简单，优秀的防腐蚀能力，
寿命期内只需极少维护；
• 在24h内测得的水蒸气压力平均
值不超过2.2kPa；
• 阳光辐射的影响可以忽略；
• E-VAC固封系列12kV真空断路器
采用成熟的APG工艺将真空灭弧
室、主导电回路固封在绝缘筒
中，彻底解决了绝缘部分由于受
环境影响而降低耐受电压水平的
问题，确保了真空灭弧室可以适
用于较恶劣的环境；
• 产品装配采用工装保证尺寸的一
致性，所有产品在出厂前均进行
过标准柜的推柜试验，保证了产
品的可互换性和通用性；
• 月相对湿度平均值不超过90%；
• 周围空气没有明显的受到尘埃、
烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽
或盐雾的污染；
•
月水蒸气压力平均值不超过
1.8kPa。
• 所有产品出厂前经过数百次机械
操作磨合试验，确保了产品性能
处于最稳定的阶段；
• 地震烈度不超过8度；
•
在二次系统中感应的电磁干扰的
•
按GB1984-2003中延长的电寿
命E2级、延长的机械寿命M2级
及容性电流开合具有非常低的重
击穿概率C2级完成型式试验；
幅值不超过1.6kV。
• 采用先进的进口测试设备，真实
记录每一台产品的空载机械特
性，并向用户提供这些特性曲
线，确保产品质量的可靠性。
37
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image657.jpg]


[image: image658.jpg]


[image: image659.jpg]b — 1 L —





光伏应用选型指南
产品
技术参数
项目
单位
数值
额定电压
kV
12
额定短时工频耐受电压（1 min）
额定雷电冲击耐受电压（峰值）
额定频率
42(相对地，相间) 48(断口)
75(相对地，相间) 85(断口)
50
Hz
A
额定电流
630
1250
2500
25
630 1250
1250 1600
2000 2500
3150 4000 (1)
40
1250 1600
2000 2500
3150 4000 (1)
50
1600 2000
2500 3150
31.5
额定短路开断电流
额定短时耐受电流（4s）
额定峰值耐受电流
额定短路关合电流
二次回路工频耐受电压（1 min）
分闸时间
kA
kA
25
63
31.5
80
40
50
100
125 (2)
63
80
100
125 (2)
V
2000
20~50
35~70
ms
合闸时间
机械寿命
次
30000 (1600A/31.5kA及以下), 20000 (2000A及以上, 40kA), 10000(50kA)
30000 (1600A/31.5kA及以下), 20000 (2000A及以上, 40kA), 10000(50kA)
50 (1600A/31.5kA及以下), 30 (2000A及以上, 40~50kA)
3
额定电流开断次数
额定短路电流开断次数
动、静触头允许磨损累计厚度
额定合闸操作电压
额定分闸操作电压
储能电机额定电压
储能电机额定功率
储能时间
次
mm
V
AC 110/220 DC 110/220
V
AC 110/220 DC 110/220
W
s
55~90
≤15
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分(40kA及以下), 分-180s-合分-180s-合分(50kA)
注：(1) 4000A需要强制风冷。 (2)如需更高参数，请与伊顿公司联系。
分、合闸线圈技术参数
名称
参数
额定工作电压(V)
AC, DC110
2.0
AC, DC220
1.0
合闸线圈额定工作电流(A)
分闸线圈额定工作电流(A)
正常工作电压范围
1.8 (40kA及以上为2.6)
合闸:80%~110%额定工作电压
分闸:65%~120%额定工作电压，小于30%额定工作电压时不分闸
0.9 (40kA及以上为1.6)
光伏发电应用之电路保护系列 www.eaton.com.cn/electrical
38
[image: image660.jpg]


[image: image661.jpg]


[image: image662.jpg]


[image: image663.jpg]


[image: image664.jpg]


[image: image665.jpg]


[image: image666.jpg]


[image: image667.jpg]


[image: image668.jpg]


[image: image669.jpg]


[image: image670.jpg]


[image: image671.jpg]


[image: image672.jpg]


[image: image673.jpg]


[image: image674.jpg]


[image: image675.jpg]


[image: image676.jpg]


[image: image677.jpg]


[image: image678.jpg]



伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。
伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更
安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全
球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多
信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。
[image: image679.jpg]E:T-N



[image: image680.jpg]Powering Business Worldwide




